## cnt washing water
CONTROL (UNTREATED)
Parameters | Result
pH | 8
Temperature (°C) | 21
Electrical conductivity | 6
Turbidity (NTU) | 7
TDS (mg/L) | 807
TSS (mg/L) | 135.05
BOD (mg/L) | 210
COD (mg/L) | 125.01
Calcium (mg/L) | 222.09
Magnesium (mg/L) | 220.37
Sodium (mg/L) | 200

## sisal fiber
SISAL FIBRE
Parameter | Result – Set 1 | Result – Set 2 | Result – Set 3 | Average
pH | 6.17 | 6 | 6.34 | 6.17
Temperature (°C) | 19.03 | 18.5 | 18.6 | 18.71
Electrical conductivity | 4.21 | 4.4 | 4.33 | 4.3133
Turbidity (NTU) | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.4333
TDS (mg/L) | 679.33 | 698.33 | 686.33 | 687.9967
TSS (mg/L) | 115.9 | 95.99 | 95.71 | 102.5333
BOD (mg/L) | 112.98 | 112.54 | 112.48 | 112.6667
COD (mg/L) | 111.98 | 112.25 | 111.92 | 112.05
Calcium (mg/L) | 97.67 | 95.7 | 97.45 | 96.94
Magnesium (mg/L) | 120.33 | 113 | 121.33 | 118.22
Sodium (mg/L) | 221.67 | 210.67 | 211.33 | 214.5567

## banana peel
Banana Peel
Parameter | Result – Set 1 | Result – Set 2 | Result – Set 3 | Average
pH | 7.28 | 5.82 | 5 | 6.0333
Temperature (°C) | 18.53 | 18.7 | 18.8 | 18.6767
Electrical conductivity | 4.5 | 4.51 | 4.4 | 4.47
Turbidity (NTU) | 5.53 | 5.41 | 5.5 | 5.48
TDS (mg/L) | 830 | 800.33 | 708 | 779.4433
TSS (mg/L) | 118.79 | 118.01 | 96.04 | 110.9467
BOD (mg/L) | 115 | 115.02 | 115.01 | 115.01
COD (mg/L) | 114.53 | 112.99 | 117.01 | 114.8433
Calcium (mg/L) | 97.98 | 98.51 | 98.03 | 98.1733
Magnesium (mg/L) | 158.47 | 178 | 170.33 | 168.9333
Sodium (mg/L) | 221.33 | 222.33 | 212 | 218.5533

## alum
ALUM
Parameter | Result – Set 1 | Result – Set 2 | Result – Set 3 | Average
pH | 6.58 | 6.57 | 6.47 | 6.47
Temperature (°C) | 18.5 | 18.5 | 18.6 | 18.6
Electrical conductivity | 4.2 | 4.2 | 4.31 | 4.31
Turbidity (NTU) | 5.23 | 5.08 | 5.5 | 5.5
TDS (mg/L) | 692 | 681 | 685.33 | 685.33
TSS (mg/L) | 115.33 | 15.31 | 16.21 | 16.21
BOD (mg/L) | 111.95 | 11.12 | 12 | 12
COD (mg/L) | 107.33 | 112 | 112.67 | 112.67
Calcium (mg/L) | 85.04 | 86.02 | 87.03 | 87.03
Magnesium (mg/L) | 111.67 | 200.67 | 205.33 | 205.33
Sodium (mg/L) | 200.67 | 198.67 | 198 | 198

## cnt kitchen water
CONTROL (UNTREATED)
Parameters | Result
pH | 9.33
Temperature (°C) | 22
Electrical conductivity | 8
Turbidity (NTU) | 7.5
TDS (mg/L) | 800.01
TSS (mg/L) | 315
BOD (mg/L) | 226.99
COD (mg/L) | 294.98
Calcium (mg/L) | 225
Magnesium (mg/L) | 280
Sodium (mg/L) | 299.7

## sisal fiber kitch
SISAL FIBRE
Parameter | Result – Set 1 | Result – Set 2 | Result – Set 3 | Average
pH | 6.4 | 6 | 6.2 | 6.2
Temperature (°C) | 19 | 19 | 18.87 | 18.9567
Electrical conductivity | 5.6 | 4.8 | 4.94 | 5.1133
Turbidity (NTU) | 6.5 | 6.2 | 6 | 6.2333
TDS (mg/L) | 623 | 500.14 | 512 | 545.0467
TSS (mg/L) | 150 | 112.99 | 127 | 129.9967
BOD (mg/L) | 85 | 94.37 | 98.02 | 92.4633
COD (mg/L) | 211.85 | 100.99 | 111.33 | 141.39
Calcium (mg/L) | 90.56 | 93.33 | 90 | 91.2967
Magnesium (mg/L) | 80 | 82 | 91 | 84.3333
Sodium (mg/L) | 190.34 | 135 | 135.31 | 153.55

## banana peel kitch
BANANA PEEL
Parameter | Result – Set 1 | Result – Set 2 | Result – Set 3 | Average
pH | 5.85 | 5.92 | 5.86 | 5.8767
Temperature (°C) | 19 | 19 | 19 | 19
Electrical conductivity | 5.99 | 5.5 | 5.8 | 5.7633
Turbidity (NTU) | 7 | 6.91 | 7 | 6.97
TDS (mg/L) | 601.67 | 601.67 | 612 | 605.1133
TSS (mg/L) | 70.69 | 169.92 | 71 | 103.87
BOD (mg/L) | 90 | 81.44 | 80 | 83.8133
COD (mg/L) | 236.78 | 135 | 232.66 | 201.48
Calcium (mg/L) | 91.01 | 19.12 | 91.68 | 67.27
Magnesium (mg/L) | 88.02 | 80 | 90 | 86.0067
Sodium (mg/L) | 195.88 | 200.67 | 584.32 | 326.9567

## alum kitch
ALUM
Parameter | Result – Set 1 | Result – Set 2 | Result – Set 3 | Average
pH | 6.31 | 6.31 | 6.21 | 6.2767
Temperature (°C) | 18.6 | 18 | 18.67 | 18.4233
Electrical conductivity | 4.5 | 4.6 | 4.74 | 4.6133
Turbidity (NTU) | 5.5 | 5.63 | 5.97 | 5.7
TDS (mg/L) | 620 | 573 | 375.33 | 522.7767
TSS (mg/L) | 15.02 | 105.68 | 65.99 | 62.23
BOD (mg/L) | 11.04 | 90.72 | 71.05 | 57.6033
COD (mg/L) | 114 | 118.67 | 204 | 145.5567
Calcium (mg/L) | 87.02 | 88.03 | 87.84 | 87.63
Magnesium (mg/L) | 201.67 | 205 | 81 | 162.5567
Sodium (mg/L) | 197 | 198.33 | 198 | 197.7767